### Ślemień, dnia 19 grudnia 2022 r.

### Nr ref.: ZP.271.2.10.2022

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

**oraz zmiana postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), w tym**

**terminu składania ofert**

Zamawiający – Gmina Ślemień, działając w trybie art. 284 ust. 2 i art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), w związku z wnioskami Wykonawców o wyjaśnienie postanowień SWZ dla postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji nr: ZP.271.2.10.2022, pn.: ***„Budowa przedszkola wraz z instalacjami i infrastrukturą towarzyszącą w Ślemieniu” – drugie postępowanie***, przedstawia następujące wyjaśnienia:

**PYTANIE 1:**

Dotyczy instalacji wentylacji mechanicznej. Proszę o potwierdzenie, że pomieszczenie techniczne 1.19 nie jest wydzielone pożarowo względem pozostałych pomieszczeń w budynku, a na przejściach przewodów wentylacyjnych przez przegrody oddzielające te pomieszczenie nie jest wymagany montaż klap przeciwpożarowych.

**ODPOWIEDŹ 1:**

Należy dołożyć i uwzględnić zamontowanie klap przeciwpożarowych przewodów wentylacji mechanicznej wychodzących z pomieszczenia technicznego na kanały o wymiarach:

- 500x300 – 3 szt.,

- 400x300 – 2 szt.,

- fi 380 - 2 szt.

**PYTANIE 2:**

Dotyczy instalacji sanitarnych. Proszę o udostępnienie schematu źródła ciepła.

**ODPOWIEDŹ 2:**

Zamawiający udostępnia schematy branży sanitarnej, w załączeniu do niniejszej informacji.

**PYTANIE 3:**

Z uwagi na dużą ilość zmieszczonych odpowiedzi w ilości 25-ciu stron, wymagających od Oferenta wnikliwej analizy oraz czasu do ich wprowadzenia, pozyskania wycen od dostawców i producentów zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 23.12.2022r. Czas ten pozwoli na rzetelne przygotowanie oferty i przeanalizowanie dokumentacji w świetle udzielonych odpowiedzi.

Należy nadmienić, że dodatkowym czynnikiem przemawiającym za wydłużeniem terminu składania ofert jest przypadający okres remanentów oraz nasilająca się epidemia grypy co znacznie spowalnia a niejednokrotnie utrudnia pozyskania wycen. Licząc na wyrozumiałość Zamawiającego oraz chęć pozyskania od Oferentów, ofert kompletnych i przemyślanych wnoszę jak na wstępie.

**ODPOWIEDŹ 3:**

Zamawiający przedłuża termin składnia ofert w zakresie opisanym w niniejszej informacji.

**Dodatkowo Zamawiający prostuje oczywistą omyłkę popełnioną w Odpowiedzi nr 10 udzielonej w dniu 9 grudnia 2022 roku, w następującym zakresie:**

zamiast:

„*Cokół drewniany, a panele o grubości min 8 mm i ścieralności AC6, w pozostałych pomieszczeniach, gdzie nie są przewidziane panele, Zamawiający przewiduje płytki 60x60, 610B, klasa ścieralności V, w kolorach szarości.*”

powinno być:

„*Cokół drewniany, a panele o grubości min 8 mm i ścieralności AC6, w pozostałych pomieszczeniach, gdzie nie są przewidziane panele, Zamawiający przewiduje płytki 60x60,* ***R10B****, klasa ścieralności V, w kolorach szarości.*”

Ponadto, w związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania Wykonawców oraz zmianą postanowień SWZ, Zamawiający przedłuża termin składania ofert wyznaczając go na dzień **27 grudnia 2022 roku do godziny 9:00.** Wobec powyższego, Zamawiający dokonuje ponadto następujących zmian w SWZ, celem dostosowania tych przepisów do zmienionego terminu składania ofert:

1. rozdział XII SWZ zmienia się w ten sposób, że skreśla się jego zawartość i zastępuje zapisem o brzmieniu:

„*Oferty należy składać w terminie do dnia* ***27.12.2022 r. do godz. 09:00*** *używając w tym celu* ***Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku*** *dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu – skrytka ePUAP:* ***Urząd Gminy Ślemień*** */ 1gx3d23ag6.*”

1. rozdział XIII SWZ zmienia się w ten sposób, że skreśla się jego zawartość i zastępuje zapisem o brzmieniu:

„*Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą do dnia* ***25.01.2023 r.***”

1. rozdział XIV pkt 1 SWZ zmienia się w ten sposób, że skreśla się jego zawartość i zastępuje zapisem o brzmieniu:

„*Otwarcie ofert nastąpi w dniu* ***27.12.2022 r. o godz. 11.00****, poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie.*”

Zamawiający publikuje na swojej stronie internetowej tekst jednolity SWZ wraz z załącznikami.

Zatwierdził

Wójt Gminy Ślemień

Jarosław Krzak