PREAMBUŁA

Zasady wyceny i wypełniania

## Obmiar robót

### Ogólne zasady obmiaru Robót

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową (do opracowania przez Wykonawcę), w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robót.

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie.

### Zagadnienia ogólne dotyczące przedmiaru Robót

Przedmiar Robót powinien być czytany razem z pozostałymi Dokumentami Kontraktowymi. Przedmiar Robót pokrywa wszelkie Roboty, jakie przedstawiono w PFU.

O ile nie jest stwierdzone inaczej, przyjmuje się, że wszystkie pozycje w Przedmiarze Robót pokrywają wszystko, co jest konieczne dla wypełnienia wszelkich odpowiedzialności i zobowiązań powstałych w wyniku zawarcia Kontraktu. Ceny i wartości pozycji wprowadzone do Przedmiaru Robót dla danych Robót muszą pokrywać koszt danych Robót wykonanych jak pokazano na rysunkach w PFU oraz wszelkie koszty wynikłe i związane, jak też wydatki włączając te, które są w związku z:

- wypełnieniem Warunków Kontraktu i wszelkich ogólnych zobowiązań, odpowiedzialności, możliwych opłat, praw przekroczenia i ryzyka związanego z wykonywaniem Robót jak wyszczególniono w Kontrakcie lub jak z niego może wynikać;

- robocizna i wszelkie koszty z nią związane;

- dostawa materiałów i wyposażenia, ich magazynowanie i wszelkie koszty związane włączając straty i transport na budowę;

- maszyny budowlane i wszystkie koszty związane włączając paliwo, energię, części i materiały pomocnicze;

- wszelkie prace tymczasowe poza tymi, dla których przewidziano odrębną pozycję w Przedmiarze Robót oraz pomiary i dokumentacje robocze i operaty niezbędne do uzyskania pozwolenia na eksploatację;

- skutki pracy etapowej i wykonywania zmian i uzupełnień do istniejącej infrastruktury przez upoważnione władze;

- koszty ogólne przedsiębiorstwa, narzuty, zyski i podatki.

Pozycje w Przedmiarze Robót opisują Roboty objęte Kontraktem w sposób skrócony. Zazwyczaj opis ten nie powiela pełnego opisu Robót i metod wykonawczych podanych w PFU, przy czym niezależnie od tego uważa się, że dana pozycja odpowiada pełnemu opisowi.

Komplet oznacza element funkcjonalny wykonany w całości z częściami montażowymi, ruchomymi i zamiennymi, zainstalowany, gotowy do spełnienia poprawnie funkcji, dla jakich jest przeznaczony.

Sposób obmiaru przyjęty dla sporządzenia Przedmiaru Robót powinien zostać zastosowany również do obmiaru skończonych Robót. Sposób obmiaru jest podany w niniejszym opisie lub w tekście Przedmiaru Robót. Uważa się, że Ceny wprowadzone dla każdej pozycji pokrywają wszystko, co jest konieczne dla całkowitego poprawnego wykonania przedmiotowych Robót, czy to jest wymienione w opisie pozycji lub w Dokumentach Przetargowych czy też nie.

Wyposażenie

Uważa się, że Wykonawca ujął w Cenach wprowadzonych do Przedmiaru Robót:

- wszystkie wydatki związane z zainstalowaniem i podłączeniem wody i elektryczności jemu potrzebnych oraz wszelkie opłaty związane z ich użyciem,

- koszt ułożenia tymczasowych kabli i rurociągu oraz przewozu wody i wszelkie inne wydatki i opłaty dla właściwej dystrybucji elektryczności i wody do jakiegokolwiek i każdego punktu budowy jak będzie konieczne dla jakiegokolwiek celu związanego z wykonywaniem Robót.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wykonawca powinien uwzględnić w swoich Cenach wszelkie koszty związane z przestrzeganiem obowiązujących międzynarodowych i polskich przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, włączając w to koszt zakupu i utrzymania niezbędnego wyposażenia, jak też jego okresowych badań.

Porządek na budowie

Wykonawca powinien uwzględnić w swoich Cenach koszty utrzymania budowy w stanie czystym i uporządkowanym.

Stróżowanie

Wykonawca powinien uwzględnić w swoich Cenach koszt stróżowania i środków bezpieczeństwa potrzebnych dla ochrony Robót na czas trwania Kontraktu.

Istniejąca infrastruktura

Wykonawca powinien uwzględnić w swoich cenach koszt badań istniejącej infrastruktury, na które wpływ mają Roboty, dostarczenie informacji, rysunków, opisów i notatek wymaganych przez przepisy rządowe lub inną władzę lub jakąkolwiek osobę czy organizację będącą zainteresowaną Robotami oraz dla podjęcia wszelkich potrzebnych środków ostrożności dla uniknięcia jakichkolwiek uszkodzeń infrastruktury.

Jakiekolwiek szkody wyrządzone instalacjom wodnym, kanalizacyjnym, elektrycznym, gazowym, telefonicznym itp. powinny być naprawione przez służby stosowane dla danej instalacji na koszt Wykonawcy.

Materiały i urządzenia

Wykonawca powinien ująć w swoich Cenach materiały i urządzenia zarówno te, które będzie sam dostarczał, jak i tych dostarczanych przez swoich podwykonawców.

Ilości

Ilości Robót podane w Przedmiarze Robót są ilościami oszacowanymi i nie należy ich brać jako faktycznych czy właściwych ilości Robót, które mają być wykonane przez Wykonawcę dla wypełnienia jego zobowiązań kontraktowych. Wykonawca, dla składania zamówień, powinien kierować się faktyczną ilością Robót.

Roboty powinny, niezależnie od ogólnych czy lokalnych zwyczajów innego postępowania, być mierzone w stosunku do wymiarów podanych na Rysunkach (w PFU) lub poleconych przez Inżyniera, poza specyficznymi przypadkami opisanymi lub wyspecyfikowanym w Kontrakcie.

Wszystkie pomiary długości, powierzchni, objętości czy wagi są podane w jednostkach metrycznych. Poza przypadkami, gdy podano inaczej, pomiary są zaokrąglane do 0,1 metra, metra kwadratowego  czy  sześciennego.  Podobnie jest w  pozycjach,  gdzie  podano  wymiary  w milimetrach (mm). Waga jest podana w kilogramach lub w tonach z zaokrągleniem do 0,01 podanej jednostki.

Poniższe skróty są użyte w Przedmiarze Robót:

| Skrót jednostki | Nazwa jedniostki | Skrót jednostki | Nazwa jedniostki |
| --- | --- | --- | --- |
| mm | milimetr | kpl. | komplet |
| dm | decymetr | stud. | studnia |
| m | metr | złącze | złącze |
| m2 | metr kwadratowy | końcówka | końcówka |
| m3 | metr sześcienny | kurs | kurs |
| ha | hektar | ryczałt | ryczałt |
| kg | kilogram | % | procent |
| t | tona (1000kg) | r-g | roboczogodzina |
| szt. | sztuk | m-g | maszynogodzina |

### Ceny

Kwoty wprowadzone dla każdej pozycji w Przedmiarze Robót powinny być wynikiem przemnożenia ilości przez cenę jednostkową.

Dla każdego rachunku w Przedmiarze Robót kwoty poszczególnych pozycji powinny być dodawane oddzielnie dla każdej części Przedmiaru Robót i ta suma powinna być przeniesiona do Zbiorczego zestawienia kosztów.

### Próby, Próby Końcowe i Próba Eksploatacyjna

Koszty wykonania prób oraz koszty wszelkiej obsługi i materiałów niezbędnych do wykonania prób winny być uwzględnione w cenie Kontraktu.

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT / WYKAZU CEN

X – Planowane koszty prac projektowych

A – Planowane koszty robót budowlanych

| X: Planowane koszty prac projektowych |
| --- |
| Lp. | Kod poz. przedm. | PFU | Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych | Jednostka | Cena | Wartość (PLN) |
|  |  |  |  | Nazwa | Ilość | Jedn. (PLN) |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 1 | X1 | PFU | Dokumentacja projektowa do opracowania przez Wykonawcę wraz z Nadzorem i Promocją | ryczałt | 1,0 |  |  |
| Razem Planowane koszty prac projektowych |  |
| przenieść do zbiorczego zestawienia kosztów |  |

| A: Planowane koszty robót budowlanych |
| --- |
| Lp. | Kod poz. przedm. | PFU | Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych | Jednostka | Cena | Wartość (PLN) |
|  |  |  |  | Nazwa | Ilość | Jedn. (PLN) |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| Kanalizacja sanitarna - sieć |  |  |  |  |
| 2 | A1 | PFU | Kanały grawitacyjne z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC, o średnicy Dz 250 mm, łączonych na wcisk, wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą oraz oznakowaniem taśmą | m | 885,0 |  |  |
| 3 | A2 | PFU | Kanały grawitacyjne z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC, o średnicy Dz 200 mm, łączonych na wcisk, wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą oraz oznakowaniem taśmą | m | 1815,0 |  |  |
| 4 | A3 | PFU | Kanały grawitacyjne z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC, o średnicy Dz 160 mm, łączonych na wcisk, wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą oraz oznakowaniem taśmą | m | 684,0 |  |  |
| 5 | A4 | PFU | Przejście przewiertem pod pasem drogowym - rurą stalową. Rura technologiczna PVC o Dz 200mm wraz z robotami towarzyszącymi i niezbędnymi robotami ziemnymi. | m | 40,0 |  |  |
| 6 | A5 | PFU | Studnie kanalizacyjne z kręgów żelbetowych o średnicy 1000 mm wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą. | kpl. | 84,0 |  |  |
| 7 | A6 | PFU | Studnie kanalizacyjne betonowe o średnicy 600 mm wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą. | kpl. | 29,0 |  |  |
| 8 | A7 | PFU | Studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych o średnicy min 400 mm wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą. | kpl. | 43,0 |  |  |
| 9 | A8 | PFU | Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na głębokość do 12 cm na całej szerokości jezdni z odwozem destruktu. | m2 | 50,0 |  |  |
| 10 | A9 | PFU | Rozebranie podbudowy dróg o nawierzchni asfaltowej, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubość podbudowy do 45·cm | m2 | 50,0 |  |  |
| 11 | A10 | PFU | Odtworzenie podbudowy (wielowarstwowo) z tłucznia kamiennego, grubość warstwy po uwałowaniu do 45·cm. | m2 | 50,0 |  |  |
| 12 | A11 | PFU | Odtworzenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych , warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 7·cm - na całej szerokości jezdni. | m2 | 50,0 |  |  |
| 13 | A12 | PFU | Odtworzenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych , warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 5·cm - na całej szerokości jezdni. | m2 | 50,0 |  |  |
| 14 | A13 | PFU | Rozebranie nawierzchni żwirowej i podbudowy z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubość do 35·cm | m2 | 360,0 |  |  |
| 15 | A14 | PFU | Odtworzenie podbudowy z tłucznia kamiennego, grubość warstwy po uwałowaniu do 35·cm. | m2 | 360,0 |  |  |
| 16 | A15 | PFU | Przekroczenie kanałem saniatrnym PVC 250-200mm cieków wodnych (nad lub pod dnem cieku) wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem (rury ochronne, podpory żelbetowe itp.) oraz wykonaniem zabezpieczenia dna i skarp potoków narzutem kamiennym – ciężkim na odcinku ok. 10mb. | kpl. | 5,0 |  |  |
| Razem kanalizacja sanitarna - sieć |  |  |
| Kanalizacja sanitarna - przyłącza |  |  |  |  |
| 17 | A16 | PFU | Kanały grawitacyjne z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC, o średnicy Dz 200 mm, łączonych na wcisk, wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą oraz oznakowaniem taśmą | m | 825,0 |  |  |
| 18 | A17 | PFU | Kanały grawitacyjne z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC, o średnicy Dz 160 mm, łączonych na wcisk, wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą oraz oznakowaniem taśmą | m | 610,0 |  |  |
| 19 | A18 | PFU | Studnie kanalizacyjne z kręgów żelbetowych o średnicy 1000 mm wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą. | kpl. | 22,0 |  |  |
| 20 | A19 | PFU | Studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych o średnicy min 400 mm wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą. | kpl. | 45,0 |  |  |
| 21 | A20 | PFU | Rozebranie nawierzchni żwirowej i podbudowy z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubość do 35·cm | m2 | 300,0 |  |  |
| 22 | A21 | PFU | Odtworzenie podbudowy z tłucznia kamiennego, grubość warstwy po uwałowaniu do 35·cm. | m2 | 300,0 |  |  |
| Razem kanalizacja sanitarna - przyłącza |  |
| Wodociąg - sieć |  |  |  |  |
| 23 | A22 | PFU | Rurociągi z rur polietylenowych PEHD SDR 11 o średnicy Dz 110mm, z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem ,montażem i osprzętem, próbą szczelności, oznakowaniem taśmą. | m | 885,0 |  |  |
| 24 | A23 | PFU | Rurociągi z rur polietylenowych PEHD SDR 11 o średnicy Dz 90mm, z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem ,montażem i osprzętem, próbą szczelności, oznakowaniem taśmą. | m | 590,0 |  |  |
| 25 | A24 | PFU | Rurociągi z rur polietylenowych PEHD SDR 11 o średnicy Dz 75mm, z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem ,montażem i osprzętem, próbą szczelności, oznakowaniem taśmą. | m | 500,0 |  |  |
| 26 | A25 | PFU | Rurociągi z rur polietylenowych PEHD SDR 11 o średnicy Dz 63mm, z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem ,montażem i osprzętem, próbą szczelności, oznakowaniem taśmą. | m | 725,0 |  |  |
| 27 | A26 | PFU | Rurociągi z rur polietylenowych PEHD SDR 11 o średnicy Dz 40mm, z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem ,montażem i osprzętem, próbą szczelności, oznakowaniem taśmą. | m | 200,0 |  |  |
| 28 | A27 | PFU | Dostawa i montaż zasuw o średnicy 100mm | kpl. | 3,0 |  |  |
| 29 | A28 | PFU | Dostawa i montaż zasuw o średnicy 65-80mm | kpl. | 11,0 |  |  |
| 30 | A29 | PFU | Dostawa i montaż zasuw o średnicy 50mm | kpl. | 3,0 |  |  |
| 31 | A30 | PFU | Dostawa i montaż hydrantów przeciwpożarowych z zasuwą o średnicy 80mm | kpl. | 3,0 |  |  |
| 32 | A31 | PFU | Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na głębokość do 12 cm na całej szerokości jezdni z odwozem destruktu. | m2 | 50,0 |  |  |
| 33 | A32 | PFU | Rozebranie podbudowy dróg o nawierzchni asfaltowej, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubość podbudowy do 45·cm | m2 | 50,0 |  |  |
| 34 | A33 | PFU | Odtworzenie podbudowy (wielowarstwowo) z tłucznia kamiennego, grubość warstwy po uwałowaniu do 45·cm. | m2 | 50,0 |  |  |
| 35 | A34 | PFU | Odtworzenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych , warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 7·cm - na całej szerokości jezdni. | m2 | 50,0 |  |  |
| 36 | A35 | PFU | Odtworzenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych , warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 5·cm - na całej szerokości jezdni. | m2 | 50,0 |  |  |
| 37 | A36 | PFU | Rozebranie nawierzchni żwirowej i podbudowy z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubość do 35·cm | m2 | 360,0 |  |  |
| 38 | A37 | PFU | Odtworzenie podbudowy z tłucznia kamiennego, grubość warstwy po uwałowaniu do 35·cm. | m2 | 360,0 |  |  |
| 39 | A38 | PFU | Przekroczenie wodociągiem PEHD SDR 11 o Dz 63-110mm cieków wodnych (nad lub pod dnem cieku) wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem (rury ochronne, podpory żelbetowe itp.) oraz wykonaniem zabezpieczenia dna i skarp potoków narzutem kamiennym – ciężkim na odcinku ok. 10mb. | kpl. | 5,0 |  |  |
| Razem wodociąg - sieć |  |  |
| Wodociąg - przyłącza |  |  |  |  |
| 40 | A39 | PFU | Rurociągi z rur polietylenowych PEHD SDR 11 o średnicy Dz 63mm, z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem ,montażem i osprzętem, próbą szczelności, oznakowaniem taśmą. | m | 1000,0 |  |  |
| 41 | A40 | PFU | Rurociągi z rur polietylenowych PEHD SDR 11 o średnicy Dz 40mm, z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem ,montażem i osprzętem, próbą szczelności, oznakowaniem taśmą. | m | 910,0 |  |  |
| 42 | A41 | PFU | Dostawa i montaż zasuw o średnicy 32mm (przyłącza) | kpl. | 67,0 |  |  |
| 43 | A42 | PFU | Rozebranie nawierzchni żwirowej i podbudowy z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubość do 35·cm | m2 | 300,0 |  |  |
| 44 | A43 | PFU | Odtworzenie podbudowy z tłucznia kamiennego, grubość warstwy po uwałowaniu do 35·cm. | m2 | 300,0 |  |  |
| Razem wodociąg - przyłącza |  |
| Razem Planowane koszty robót budowlanych |  |
| przenieść do zbiorczego zestawienia kosztów |  |

| ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW |
| --- |
| Część | Opis | Wartość w PLN |
| X | Planowane koszty prac projektowych |  |
| A | Planowane koszty robót budowlanych |  |
| Razem |  |
| Cena Oferty bez VAT |  |
| VAT |  |
| Cena Oferty z VAT |  |
| OCENIE KOMISJI PRZETARGOWEJ PODLEGA CENA OFERTOWA Z WYŁACZENIEM VAT, OPŁAT CELNYCH I IMPORTOWYCH |  |
| *)Cena ofertowa/Cena kontraktowa powinna być podana w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. |