| Przedmiar uzupełniający oraz uzupełnienie pozycji przedmiarowych: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| uzupełnienie opisu pozycji przedmiarowych: |  |  |  |  |  |
| poz. 1.3 - izolacja z wełny - gr. 20 cm (wymiary bez zmian) |  |  |  |  |
| poz. 1.5 - izolacja ze styropianu - gr. 10 cm - klatka schodowa gr 0,5cm posadzka (wymiary bez zmian) |  |
| przedmiar uzupełniający do pozycji 4: |  |  |  |  |  |
| pozycja | element | ilość | cena |  |  |  |
| 4.12 | lampy Raster (lub równoważne) | 26 sztuk |  |  |  |  |
| 4.12 | przewód DY 3x2,5 | 240 m |  |  |  |  |
| 4.14 | gniazda podwójne | 14 sztuk |  |  |  |  |
| 4.15 | wyłączniki | 5 sztuk |  |  |  |  |
| 4.16 | przejściowe wyłączniki - klatka schodowa | 2 sztuki |  |  |  |  |

| Przedmiar uzupełniający oraz uzupełnienie pozycji przedmiarowych: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| uzupełnienie opisu pozycji przedmiarowych: |  |  |  |  |  |
| poz. 1.3 - izolacja z wełny - gr. 20 cm (wymiary bez zmian) |  |  |  |  |
| poz. 1.8 - izolacja ze styropianu - gr. 10 cm - klatka schodowa gr 0,5cm posadzka (wymiary bez zmian) |  |
| przedmiar uzupełniający do pozycji 4: |  |  |  |  |  |
| pozycja | element | ilość | cena |  |  |  |
| 4.12 | lampy Raster ( lub równoważne) | 26 sztuk |  |  |  |  |
| 4.12 | przewód DY 3x2,5 | 240 m |  |  |  |  |
| 4.14 | gniazda podwójne | 14 sztuk |  |  |  |  |
| 4.15 | wyłączniki | 5 sztuk |  |  |  |  |
| 4.16 | przejściowe wyłączniki - klatka schodowa | 2 sztuki |  |  |  |  |